石油库安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油库建设情况 | 1.石油库建设是否符合国家发展规划、产业政策，石油库选址是否充分考虑了对周边单位和人员的影响、是否对建设石油库进行了充分论证，周边环境条件是否满足石油库的建设和运行的条件。 |  |  |
|  | 2.石油库建设项目审批（核准、备案）程序是否规范，是否进行了设立安全审查和安全设施设计审查，是否存在未批先建现象。 |  |  |
|  | 3.石油库是否进行了安全条件审查、安全设施设计审查和竣工验收，审查中发现的问题是否全部整改。 |  |  |
| 石油库运行情况 | 1.石油库储罐防腐蚀和防泄漏措施是否到位，安全附件是否齐备好用；大型储罐进出管线阀门、机泵等是否定期检查，测试。 |  |  |
|  | 2.防火堤和防火隔堤是否按规范设置；是否设置储罐根部阀和紧急切断阀。 |  |  |
|  | 3.石油库供电是否满足用电负荷要求，应急电源是否完善，现场电气设备是否防爆，静电防护措施是否到位，避雷设施是否符合有关规范要求并定期检查，进入罐区的动力电缆、控制电缆是否具备防火措施等。 |  |  |
|  | 4. 石油库仪表监控系统，包括液位、温度、压力监测仪表的设置是否完善，维护和运行是否正常。 |  |  |
|  | 5.油罐罐前控制阀门是否采用了超高液位自动联锁关闭措施和超低液位自动联锁停泵措施，是否安装了泄漏和火灾自动检测及报警系统，自动操作阀是否有手动操作功能等。 |  |  |
|  | 6.石油库建设和运行涉及的石油化工新工艺、新材料、新产品是否通过行业管理部门组织的鉴定和验收，是否考虑（评估）其安全特性。 |  |  |
|  | 7.储罐浮顶密封完好情况，一、二次密封之间可燃气体是否超标。 |  |  |
| 石油库消防安全情况 | 1.单位是否确定消防安全管理人，制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，是否达到“检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、消防宣传教育培训”的能力标准；是否建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志；是否组织开展防火检查和防火巡查并建立记录，对检查发现的问题是否及时整改消除；是否定期对职工进行消防安全教育培训，组织消防演练，员工是否普遍达到“懂基本消防常识、懂消防设施器材使用方法、懂逃生自救技能，会查改火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散”的要求。 |  |  |
|  | 2.总平面布置、消防设施是否符合《石油库设计规范》中有关消防安全要求，防火距离、消防道路、消防给水系统、泡沫灭火系统设置是否符合规范要求，消防设施是否定期进行检验维修并完好有效，消防水源供给和泡沫储备是否满足需要；是否按照规定配置灭火器材、设置消防车和消防车库，石油库内是否设立消防值班室和火灾报警电话。 |  |  |
|  | 3.是否依法建立单位专职消防队或志愿、“保消合一”等多种形式的消防队；是否配备并维护保养好消防装备器材，组织实施专业技能训练；是否制定针对性的灭火预案并定期熟悉和演练。 |  |  |
|  | 4.石油库是否依法进行了消防设计审核，是否通过了消防验收，验收中发现的问题是否已全部整改完成。 |  |  |
| 石油库环境保护情况 | 1.石油库建设项目是否进行并通过了环境评价，环境评价中发现的问题是否全部整改完成。 |  |  |
|  | 2.石油库环保措施是否满足环境保护需要，是否定期组织环保设施检查，检查中发现的问题是否全部整改完成。 |  |  |
|  | 3.石油库建设项目是否通过了环境保护竣工验收，验收中发现的问题是否全部整改完成。 |  |  |
|  | 4.石油库是否定期组织对石油库外排闸门的检查，对石油库周边环境通道中的防止生产安全事故泄漏物质扩散设施的检查，以及对石油库周边防护距离内环境敏感目标的检查。 |  |  |
|  | 5.石油库是否定期组织对石油库环境应急预案编制、备案、演练的检查。 |  |  |
| 石油库安全管理情况 | 1.罐区是否有统一的安全管理（特别是应急管理），安全管理机构是否健全，安全管理体制是否顺畅、高效，安全管理责任是否明晰，各项安全管理制度、操作规程是否齐全并严格执行。 |  |  |
|  | 2.操作人员和管理人员配置是否齐全，人员素质条件是否能满足生产运行需要，操作人员是否参加了专门的安全和技术培训。 |  |  |
|  | 3.安全隐患排查治理工作是否能坚持做到制度化、规范化和常态化；重大安全隐患是否及时整改，一时难于整改的重大安全隐患，是否制定“五落实”计划。 |  |  |
|  | 4.安全、环保、消防等各类应急预案是否完善，是否有可操作性，是否定期演练，应急预案是否报政府有关部门备案；应急物资是否充足；应急队伍和人员配备是否满足需要。 |  |  |